Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периоди чность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -521,1 |  | ул. Борисоглебская,д. 58в |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м | 1 | 0,219 | 1 368,220 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,109 | 684,110 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,031 | 194,139 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,024 | 147,916 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,318 | 1 987,617 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,133 | 832,026 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,146 | 7 164,666 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,926 | 12 045,884 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,089 | 554,684 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,686 | 4 289,555 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 55,468 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 101,692 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,058 | 360,545 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,031 | 194,139 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 15 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,303 | 1 895,170 |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,303 | 1 895,170 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,370 | 2 311,183 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,096 | 600,908 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,501 | 3 133,964 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,463 | 2 893,601 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,201 | 1 257,283 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,087 | 545,439 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,028 | 175,650 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,719 | 4 492,939 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,078 | 489,971 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,473 | 2 958,314 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,124 | 776,557 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 83,203 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,108 | 674,865 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,022 | 138,671 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,018 | 110,937 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,157 | 979,941 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,117 | 730,334 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,047 | 295,831 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,482 | 3 013,782 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,145 | 905,984 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,145 | 905,984 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,145 | 905,984 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,018 | 110,937 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,390 | 2 440,609 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,129 | 804,292 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,237 | 1 479,157 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,279 | 1 747,254 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,467 | 9 170,773 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,291 | 1 821,212 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,167 | 1 044,655 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,961 | 6 009,075 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,009 | 55,468 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 55,468 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,006 | 36,979 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 64,713 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,064 | 397,523 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,084 | 526,950 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,971 | 12 323,226 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,004 | 27,734 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 9,245 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 9,245 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,160 | 998,431 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,006 | 36,979 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,030 | 184,895 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 1,090 | 6 813,367 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,015 | 92,447 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,600 | 3 753,361 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,030 | 184,895 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,179 | 1 118,612 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,873 | 11 713,074 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,275 | 1 719,520 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,030 | 184,895 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,427 | 2 671,727 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,065 | 406,768 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,041 | 258,852 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,452 | 2 828,888 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,201 | 1 257,283 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 4,403 | 27 530,809 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 1,159 | 7 247,869 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,018 | 110,937 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,912 | 11 953,437 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,878 | 11 740,808 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,015 | 92,447 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,226 | 1 414,444 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,133 | 832,026 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,127 | 795,047 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 2,040 | 12 757,729 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,148 | 924,473 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 33,57 | 209 910,859 |
|  | в том числе управление |  | 6,10 | 38 144,520 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС 20% в месяц |  | 40,28 | 251 893,031 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Железнодорожная, д. 1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за содержание 1 кв.м жилой площади, руб./кв.м в месяц | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 445,20 |  | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |
| 1 | Замена выключателей | 1 | 0,100 | 534,24 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,262 | 1 399,71 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,620 | 3 312,29 |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,082 | 438,08 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,211 | 1 127,25 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,282 | 1 506,56 |
| 7 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,130 | 694,51 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,047 | 251,09 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,145 | 774,65 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,171 | 913,55 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,090 | 480,82 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 4 отделений | 0,2 | 0,145 | 774,65 |
| 13 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,159 | 849,44 |
| 14 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 1 | 0,326 | 1 741,62 |
| 15 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | 1 | 0,009 | 48,08 |
| 16 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 17 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 1 | 0,011 | 58,77 |
| 18 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 40 мм) | 1 | 0,013 | 69,45 |
| 19 | Смена концов стропильных ног | 1 | 0,018 | 96,16 |
| 20 | Смена отдельных частей подстропильных брусьев | 1 | 0,011 | 58,77 |
| 21 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 | 0,008 | 42,74 |
| 22 | Укрепление стропильных ног | 1 | 0,005 | 26,71 |
| 23 | Ремонт мауэрлатов | 1 | 0,010 | 53,42 |
| 24 | Смена стропильных ног из брусьев | 1 | 0,015 | 80,14 |
| 25 | Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе) | 1 | 0,020 | 106,85 |
| 26 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,042 | 224,38 |
| 27 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,391 | 2 088,88 |
| 28 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,112 | 598,35 |
| 29 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1 | 0,055 | 293,83 |
| 30 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 1 | 0,014 | 74,79 |
| 31 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,018 | 96,16 |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,008 | 42,74 |
| 33 | Смена воронок | 1 | 0,116 | 619,72 |
| 34 | Смена простых колен | 1 | 0,081 | 432,73 |
| 35 | Смена простых отливов | 1 | 0,062 | 331,23 |
| 36 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 1 | 0,227 | 1 212,72 |
| 37 | Смена обделок примыканий из листовой стали к деревянным стенам | 1 | 0,203 | 1 084,51 |
| 38 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 1 | 0,102 | 544,92 |
| 39 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 1 | 0,179 | 956,29 |
| 40 | Смена ручки оконной | 1 | 0,218 | 1 164,64 |
| 41 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 | 0,084 | 448,76 |
| 42 | Замена поворотных (откидных, поворотно-откидных) окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м. одностворчатые | 0,1 | 0,735 | 3 926,66 |
| 43 | Смена прямых частей поручней | 1 | 0,017 | 90,82 |
| 44 | Смена закругленных частей поручней | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 45 | Ремонт деревянных ступеней (Ремонт лестничных (деревянных) ограждений) применительно | 1 | 0,227 | 1 212,72 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,130 | 694,51 |
| 47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 64,11 |
| 48 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 | 21,37 |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 26,71 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 26,71 |
| 51 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,098 | 523,56 |
| 52 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,027 | 144,24 |
| 53 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,056 | 299,17 |
| 54 | Замена щитков | 1 | 0,130 | 694,51 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,044 | 235,07 |
| 56 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 21,37 |
| 57 | Замена светильника | 0,2 | 0,180 | 961,63 |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,975 | 5 208,84 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,098 | 523,56 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,020 | 106,85 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,015 | 80,14 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 336,57 |
| 65 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,092 | 491,50 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,025 | 133,56 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,131 | 699,85 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 90,82 |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,412 | 2 201,07 |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 6,163 | 32 925,21 |
| 74 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,224 | 6 539,10 |
| 75 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,026 | 138,90 |
| 76 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,554 | 2 959,69 |
| 77 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,044 | 235,07 |
| 78 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,68 |
| 79 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,006 | 32,05 |
| 80 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,190 | 17 042,26 |
| 81 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 2,720 | 14 531,33 |
| 82 | Стрижка газонов | 2 | 1,028 | 5 491,99 |
| 83 | Очистка урн от мусора | 214 | 1,026 | 5 481,30 |
| 84 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,052 | 277,80 |
| 85 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,197 | 1 052,45 |
| 86 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,219 | 1 169,99 |
| 87 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,126 | 673,14 |
| 88 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,124 | 662,46 |
| 89 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,247 | 1 319,57 |
| 90 | Дезинсекция подвалов (чердаков) | 2 | 0,218 | 1 164,64 |
| 91 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение | договор | 0,25 | 1 335,60 |
| 92 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | договор | 67,39 | 360 024,34 |
| 93 | Устранение несанкционированных надписей и рисунков на общем имуществе | 2 | 0,270 | 1 442,45 |
| 94 | Замена канализационных пластиковых люков | 0,3 | 0,122 | 651,77 |
| 95 | Ремонт металлических лестниц (септик ЖБО) | 0,2 | 0,886 | 4 733,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 94,52 | 504 963,65 |
|  | в том числе управление |  | 2,32 | 12 394,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 113,42 | 605 956,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | ул. Мигунова, д. 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,089 | 935,888 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,130 | 1 367,028 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,112 | 1 177,747 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,086 | 904,342 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 651,967 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,177 | 1 861,261 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,026 | 273,406 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,353 | 3 712,007 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,083 | 872,795 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,754 | 7 928,762 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,558 | 5 867,705 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,729 | 7 665,872 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,121 | 1 272,388 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,081 | 851,764 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,457 | 4 805,629 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,040 | 420,624 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 2,199 | 23 123,804 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 1 072,591 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,177 | 1 861,261 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,068 | 715,061 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,046 | 483,718 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,408 | 4 290,365 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,033 | 347,015 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,241 | 2 534,260 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,129 | 1 356,512 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,042 | 441,655 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,241 | 2 534,260 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,767 | 18 581,065 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,029 | 304,952 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,091 | 956,920 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,061 | 641,452 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,057 | 599,389 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,684 | 7 192,670 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,747 | 7 855,153 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,545 | 5 731,002 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,571 | 6 004,408 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,434 | 15 079,370 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 588,874 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,095 | 998,982 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 63,094 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,017 | 178,765 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,094 | 988,466 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,443 | 4 658,411 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,211 | 2 218,792 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,061 | 641,452 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,068 | 715,061 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,095 | 998,982 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 220,828 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 | 420,624 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,062 | 651,967 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,040 | 420,624 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 | 809,701 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,177 | 1 861,261 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 105,156 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 199,796 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,014 | 147,218 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,046 | 483,718 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 273,406 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,142 | 1 493,215 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,241 | 2 534,260 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,250 | 2 628,900 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,130 | 1 367,028 |
| 75 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 504,749 |
| 77 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,057 | 599,389 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 78 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,206 | 2 166,214 |
| 80 | Замена предохранителя | 1 | 0,413 | 4 342,943 |
| 81 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,240 | 2 523,744 |
| 82 | Ремонт щитков | 1 | 0,052 | 546,811 |
| 83 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 63,094 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,172 | 1 808,683 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 199,796 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 87 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,240 | 2 523,744 |
| 88 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,022 | 231,343 |
| 89 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,173 | 1 819,199 |
| 90 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,253 | 2 660,447 |
| 91 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,189 | 1 987,448 |
| 93 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,089 | 935,888 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,287 | 3 017,977 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,037 | 389,077 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,235 | 2 471,166 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,235 | 2 471,166 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,145 | 1 524,762 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 452,171 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,631 | 6 635,344 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,272 | 2 860,243 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,327 | 3 438,601 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 820,217 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,155 | 1 629,918 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,103 | 1 083,107 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,139 | 1 461,668 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,068 | 715,061 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,047 | 494,233 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,043 | 452,171 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,010 | 105,156 |
| 116 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,421 | 4 427,068 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 121 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,384 | 46 100,390 |
| 123 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,871 | 9 159,088 |
| 145 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,055 | 578,358 |
| 146 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 147 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 148 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,603 | 6 340,907 |
| 149 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,521 | 5 478,628 |
| 150 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,040 | 420,624 |
| 152 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 153 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 154 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,562 | 5 909,767 |
| 155 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 156 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 157 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,182 | 1 913,839 |
| 158 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,387 | 4 069,537 |
| 159 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,331 | 3 480,664 |
| 160 | Стрижка газонов | 2 | 0,465 | 4 889,754 |
| 161 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,358 | 3 764,585 |
| 162 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,132 | 1 388,059 |
| 163 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,096 | 1 009,498 |
| 165 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,031 | 325,984 |
| 166 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,326 | 3 428,086 |
| 167 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,472 | 4 963,363 |
| 168 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,370 | 3 890,772 |
| 169 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 170 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,010 | 105,156 |
| 171 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,961 | 10 105,492 |
| 173 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,012 | 126,187 |
| 174 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 175 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 | 63,094 |
| 178 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,029 | 304,952 |
| 179 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,029 | 304,952 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 180 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,284 | 2 986,430 |
| 181 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,542 | 5 699,455 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,103 | 1 083,107 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 33,98 | 357 320,09 |
|  | в том числе управление |  | 6,18 | 64 986,41 |
|  | Плата с НДС руб./м2 в месяц |  | 40,78 | 428 826,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периоди чность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./мес. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | ул. Энгельса, д. 23 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,087 | 3 785,364 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,052 | 2 245,555 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,044 | 1 924,761 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,034 | 1 475,650 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 2 887,142 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,009 | 384,952 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,179 | 7 763,205 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,006 | 256,635 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,034 | 1 475,650 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,352 | 15 269,774 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,058 | 2 502,190 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,550 | 23 867,042 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,408 | 17 707,806 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,179 | 94 569,948 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,195 | 8 468,951 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,027 | 1 154,857 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,109 | 4 747,745 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 705,746 |
|  | Крыши и кровли | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 4,681 | 203 126,495 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 2,473 | 107 337,532 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,010 | 449,111 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,102 | 4 426,951 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,098 | 4 234,475 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,012 | 513,270 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 320,794 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,090 | 3 913,682 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,034 | 1 475,650 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,010 | 449,111 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,065 | 2 822,984 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,476 | 20 659,107 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,006 | 256,635 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,010 | 449,111 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,022 | 962,381 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,061 | 2 630,507 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,058 | 2 502,190 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,712 | 74 295,793 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,869 | 81 096,617 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,511 | 65 570,208 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,588 | 68 906,461 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,509 | 65 506,049 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 2 694,666 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,095 | 4 106,158 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,006 | 256,635 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,016 | 705,746 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,093 | 4 041,999 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,106 | 4 619,428 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,761 | 33 041,739 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,015 | 641,587 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,083 | 3 592,888 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,114 | 4 940,221 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,021 | 898,222 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,040 | 1 732,285 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,046 | 1 988,920 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,061 | 2 630,507 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,040 | 1 732,285 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,077 | 3 336,253 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,177 | 7 699,046 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,010 | 449,111 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,018 | 769,905 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 641,587 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,047 | 2 053,079 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 962,381 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 539,809 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,120 | 5 196,856 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,203 | 8 789,744 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,251 | 10 906,982 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,157 | 6 800,824 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,058 | 2 502,190 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,049 | 2 117,238 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,062 | 2 694,666 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,208 | 9 046,379 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,028 | 1 219,016 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,362 | 15 718,885 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,201 | 8 725,585 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,012 | 513,270 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 320,794 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,185 | 8 019,840 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 834,063 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,012 | 513,270 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,065 | 2 822,984 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 577,428 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 4 491,110 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 6 544,189 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,112 | 4 876,062 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,030 | 1 283,174 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,013 | 577,428 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,092 | 3 977,840 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,041 | 1 796,444 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,139 | 6 030,919 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,139 | 6 030,919 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 192,476 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,145 | 6 287,554 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,043 | 1 860,603 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 128,317 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,376 | 16 296,314 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,080 | 3 464,571 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,328 | 14 243,235 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,078 | 3 400,412 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,152 | 6 608,348 |
| 102 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,111 | 4 811,904 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,010 | 449,111 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,137 | 5 966,761 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,062 | 2 694,666 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 513,270 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,010 | 449,111 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 128,317 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,383 | 16 617,107 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 110 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 64,159 |
| 111 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 64,159 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 2,086 | 90 527,949 |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,389 | 16 873,742 |
| 114 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,176 | 7 634,887 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,299 | 12 960,061 |
| 116 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,169 | 7 314,094 |
| 117 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,810 | 121 965,719 |
| 118 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,151 | 6 544,189 |
| 119 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,152 | 6 608,348 |
| 120 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,198 | 8 597,268 |
| 121 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,108 | 4 683,586 |
| 122 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,047 | 2 053,079 |
| 123 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,274 | 11 869,362 |
| 124 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 384,952 |
| 125 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 64,159 |
| 126 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 449,111 |
| 127 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,161 | 6 993,300 |
| 128 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,513 | 22 263,075 |
| 129 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,040 | 1 732,285 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,081 | 3 528,729 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 64,159 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 64,159 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,217 | 9 431,331 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,114 | 4 940,221 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,096 | 4 170,317 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,136 | 5 902,602 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,086 | 3 721,206 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,031 | 1 347,333 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,037 | 1 603,968 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 192,476 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,040 | 1 732,285 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,414 | 17 964,441 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,600 | 26 048,439 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,467 | 20 274,154 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 128,317 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,132 | 5 710,126 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,015 | 641,587 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 128,317 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 320,794 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,324 | 14 050,759 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,086 | 3 721,206 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,083 | 3 592,888 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,158 | 6 864,983 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,059 | 2 566,349 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 38,32 | 1 663 161,958 |
|  | в том числе управление |  | 6,95 | 301 611,930 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 45,99 | 1 995 794,349 |