МИНИСТЕРСТВО

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 30.03.2017 | № | 46 ТД |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению с применением расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области» (в ред. приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.07.2016 № 189)

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2016  № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области» и Положением о министерстве конкурентной политики Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области    от 04.04.2007 № 88 (в редакции постановления Правительства Калужской области             от 29.03.2017 № 173), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области       от 29.09.2015 № 166 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги     по электроснабжению с применением  расчетного метода и метода аналогов на территории Калужской области» (в редакции приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.07.2016 № 189) (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.11 пункта 1 приказа изложить в следующей редакции: «Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества                         в многоквартирном доме согласно приложению № 3 к настоящему приказу.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 приказа изложить в следующей редакции: «При утверждении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, указанных в приложении № 3 к настоящему приказу, применен расчетный метод.».

1.3. Подпункт 2.5 пункта 2 приказа признать утратившим силу.

1.4. Приложение № 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению   к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Министр                                                                                                        Н.В. Владимиров

Рег. № 6767 от 30.03.2017 г.

Приложение

к приказу министерства

конкурентной политики

Калужской области

от 30.03.2017 № 46 ТД

«Приложение № 3

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 29.09.2015 № 166

Нормативы потребления электрической энергии

в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 1.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,47 |
| 1.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,59 |
| 1.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,53 |
| 1.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,53 |
| 1.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,65 |
| 1.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,65 |
| 1.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,60 |
| 1.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,72 |
| 2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: |  |  |  |
| 2.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,48 |
| 2.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,67 |
| 2.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,56 |
| 2.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,56 |
| 2.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,75 |
| 2.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,75 |
| 2.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,64 |
| 2.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,83 |
| 3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 3.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,89 |
| 3.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,93 |
| 3.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,92 |
| 3.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,93 |
| 3.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,96 |
| 3.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,97 |
| 3.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,96 |
| 3.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,0 |
| 4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 4.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,89 |
| 4.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,93 |
| 4.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,92 |
| 4.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,93 |
| 4.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,96 |
| 4.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,97 |
| 4.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 0,96 |
| 4.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,0 |
| 5. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период: |  |  |  |
| 5.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,89 |
| 5.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,10 |
| 5.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,98 |
| 5.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,97 |
| 5.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,19 |
| 5.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,19 |
| 5.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,06 |
| 5.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,28 |
| 6. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода: |  |  |  |
| 6.1. | Оборудованные осветительными установками; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,89 |
| 6.2. | Оборудованные осветительными установками и насосами холодного водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,10 |
| 6.3. | Оборудованные осветительными установками и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,98 |
| 6.4. | Оборудованные осветительными установками и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 1,97 |
| 6.5. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,19 |
| 6.6. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,19 |
| 6.7. | Оборудованные осветительными установками, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления; | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,06 |
| 6.8. | Оборудованные осветительными установками, насосами холодного водоснабжения, циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения и насосами отопления. | кВт-ч в месяц на кв.м | 2,28 |

».