Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Администрации города Обнинска

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.А. Авдеев

местного самоуправления,   являющегося организатором  конкурса,

_            249037, г. Обнинск Калужской области,__

почтовый  индекс и адрес, телефон

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62- 82

факс, адрес электронной почты)

«_____»  _______________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных  работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, 14,  являющегося объектом конкурса

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость услуг в месяц (рублей) | Стоимость на 1м2 общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Конструктивные элементы |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 24,76 | 2,06 | 0,01 |
| 2 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 2 | 702,53 | 58,54 | 0,14 |
| 3 | Осмотр деревянных перекрытий | 2 | 179,22 | 14,93 | 0,04 |
| 4 | Осмотр деревянных покрытий полов | 2 | 8,90 | 0,74 | 0,00 |
| 5 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 286,75 | 23,9 | 0,06 |
| 6 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 162,16 | 13,51 | 0,03 |
|  | ИТОГО по ТО |  | 1 364,32 | 113,69 | 0,27 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1 732,74 | 144,4 | 0,36 |
| Итого по ТР |  |  | 1 732,74 | 144,4 | 0,36 |
| Итого по конструктивным элементам: |  |  | 3 097,06 | 258,09 | 0,64 |
| - Инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Консервация/расконсервация системы отопления | 1 | 642,19 | 53,52 | 0,13 |
| 2 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 175,16 | 14,6 | 0,04 |
| ИТОГО по ТО |  |  | 817,35 | 68,11 | 0,16 |
| ИТОГО |  |  | 817,35 | 68,11 | 0,16 |
| 2.Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 248,66 | 20,72 | 0,05 |
| 2 | Прочистка канализационного лежака | 2 | 1 934,15 | 161,18 | 0,4 |
| 3 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 143,19 | 11,93 | 0,03 |
| ИТОГО по ТО |  |  | 2 326,0 | 193,83 | 0,48 |
| ИТОГО |  |  | 2 326,0 | 193,83 | 0,48 |
| - Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 4 | 268,57 | 22,38 | 0,06 |
| 2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 12 | 286,04 | 23,84 | 0,06 |
| 3 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 143,21 | 11,93 | 0,03 |
| 4 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, | 1 | 70,38 | 5,87 | 0,01 |
| 5 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 22,37 | 1,86 | 0,00 |
| ИТОГО по ТО |  |  | 790,57 | 65,88 | 0,16 |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена предохранителя | 1 | 782,67 | 65,22 | 0,16 |
| 2 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 33,38 | 2,78 | 0,01 |
| Итого по ТР |  |  | 816,05 | 68,00 | 0,17 |
| ИТОГО |  |  | 1 606,62 | 133,89 | 0,33 |
| Итого по инженерным сетям: |  |  | 4 749,96 | 395,83 | 0,96 |
| - Санитарное содержание дома и придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1 206,17 | 100,51 | 0,25 |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних этажей (в доме без лифта и мусоропровода) | 12 | 806,31 | 67,19 | 0,17 |
| 3 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 2 | 6,60 | 0,55 | 0,00 |
| 4 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 12 | 21,82 | 1,82 | 0,00 |
| 5 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 20,71 | 1,73 | 0,00 |
| 6 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 982,08 | 81,84 | 0,20 |
| 7 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 5 | 3 492,38 | 291,03 | 0,72 |
| 8 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 156 | 1 133,46 | 94,46 | 0,23 |
| 9 | Стрижка газонов | 1 | 1 521,36 | 126,78 | 0,31 |
| 10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 1 727,12 | 143,93 | 0,35 |
| 11 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 6 | 2 241,98 | 186,83 | 0,46 |
| ИТОГО: |  |  | 13 160,0 | 1 096,67 | 2,70 |
| - Работы по договорам |  |  |  |  |  |
| 1 | Вывоз ТБО | 156 | 6 924,45 | 577,04 | 1,42 |
| 2 | Дератизация, дезинсекция | 1 | 1 150,65 | 95,89 | 0,24 |
| 3 | Обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 779,66 | 64,97 | 0,16 |
| 4 | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов |  | 4 540,95 | 378,41 | 0,93 |
| ИТОГО: |  |  | 13 395,71 | 1 116,31 | 2,75 |
| Всего по конструктивным элементам, инженерным сетям, устранению аварий и выполнению заявок населения, санитарному содержанию дома и работам по договорам (п.п. I-V), без НДС: |  |  | 34 402,75 | 2 866,89 | 7,05 |
| - Расходы на управление |  |  |  |  |  |
| 1 | Собственные расходы |  | 4 973,11 |  | 1,02 |
| 2 | Расходы сторонних организаций, в том числе: |  | 5 119,37 |  | 1,05 |
| Начисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги |  |  | 4 095,50 |  | 0,84 |
| Регистрационный учет (паспортный стол) |  |  | 1 023,87 |  | 0,21 |
| Итого по Расходам на управление |  |  | 10 092,49 |  | 2,07 |
| Тариф на содержание и ремонт дома, руб./кв.м. без НДС |  |  | 44 495,24 |  | 9,12 |
| Тариф на содержание и ремонт дома, руб./кв.м. с НДС |  |  | 50 233,50 |  | 10,29 |