Приложение № 1

к конкурсной документации

Утверждаю

Глава Администрации города Обнинска

(должность, ф.и.о. руководителя органа

А.А. Авдеев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

249037, г. Обнинск Калужской области,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пл. Преображения, д. 1, факс: (48439) 6-62-82

факс, адрес электронной почты)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме № 14 по ул. Чехова в г. Обнинске, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  г. Обнинск, ул. Чехова, д.14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

40:27:020301:48

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки                            1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета

62%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей                          2

10. Наличие подвала                        нет

11. Наличие цокольного этажа      нет

12. Наличие мансарды                    нет

13. Наличие мезонина                    нет

14. Количество квартир                    8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем                              1587		куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	436,2	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	406,3	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	-----	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	------	кв. м

20. Количество лестниц  	1	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

32,8	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)           		кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                          1662       кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

40:27:020301:48

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Кирпичный, ленточный | удовлетворительно |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | удовлетворительно |
| 3. Перегородки | дощатые | Требуют ремонта |
| 4. Перекрытия | Деревянные деревянные | Удовлетворительно удовлетворительно |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянные | Требуют ремонта |
| подвальные | деревянные | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шифер по обрешетке | Удовлетворительно |
| 6. Полы | Дощатые по лагам | Удовлетворительно |
| 7. Проемы | Двойные рамы створные | Удовлетворительно |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые с окраской | Удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Сухая штукатурка стен и потолков, побелка, масляная окраска | Удовлетворительно, требует ремонта |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшивка стен и окраска, штукатурка цоколя | Удовлетворительно, требует ремонта |
| (другое) |  |  |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная | удовлетворительно |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка | удовлетворительно |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительно |
| горячее водоснабжение | ----------- | ------------ |
| водоотведение | Чугунные трубы | удовлетворительно |
| газоснабжение | Стальные трубы | удовлетворительно |
| отопление (от внешних котельных) | Радиаторы чугунные | удовлетворительно |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | железобетонная плита | удовлетворительно |

Заместитель главы  Администрации города Обнинска по вопросам городского хозяйства

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | В.В. Лежнин |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.