Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Шацкого, д. 25

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Количество этажей, в том числе подземных, шт. | Количество секций, шт. | Количество лифтов, шт. | Количество квартир шт. | Общая площадь квартир, м2 | Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2 | Общая площадь жилых помещений за исключением лоджий, м2 | Объем здания, в том числе надземной части, м3 | Общая площадь здания, м2 | Кадастровый № земельного участка | Материал фундаментов | Материал стен | Материал перекрытий | Материал кровли | Двери | Заполнение световых проемов | ХВС | Канализация | Отопление жилых помещений | Отопление общего имущества | Электроснабжение | Отделка помещений вспомогательного, обслуживающего и технического назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 25 | 2019 | 7-8 / подземных 1 | 3 | 4 | 102 | 5 875,9 | 6 533,1 | 5 875,9 | 24 262,2/ надземная часть 20 895,75 | 8 668,9 | 40:27:020302:1400 | Ленточный блочный | Наружные стены трехслойные. Несущий слой керамический кирпич по ГОСТ 530–2012 толщ.380 мм на цементно-песчаном растворе. Утеплитель ПСБ-с 25 толщ. 150 мм. Наружный слой - облицовочный кирпич по ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм . Внутренние несущие стены кирпичные керамический полнотелый толщ. 380-510 мм | Железобетонные | Рулонная двухслойная | Наружные- металлические, индивид. изготовления с установкой аудио домофонов. В тамбурах и лестницах - двери по ГОСТ 24689-81, утепленные, оборудованы доводчиками, герметизирующими прокладками и световыми проемами с заполнением армированным стеклом. В квартиры - глухие металлические. | Двухкамерные стеклопакеты | От городской сети | Центральная | От поквартирных газовых котлов | От электричества | От городской сети | Стены - штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмул. краской. Потолок - штукатурка, шпаклевка, окраска водоэм. краской. Пол - керамогранит на клею, в машинном отделении наливной полимерный. |